## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Inspetoria de Irati CREA-PR
Endereço: Rua XV de Novembro, n.º 550, sala 07, Irati/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[8 empty] | BDI | 0%
Versão 1.0
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | VALORES (R$)
|  |  |  | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL MATERIAL | TOTAL EQUIPAMENTO | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 0
1.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 0.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL | h | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM | m³ | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | INSTALAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | ud | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS/CANALETAS APARENTES - ATÉ 2" | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | REMOÇÃO DE BANCADA GRANITO, MARMORE OU SIMILAR | m² | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0 | 0
2.2.1 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | m² | 153.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 103.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA | m² | 85.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 32.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m | 76.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - ÁREAS INDICADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 9.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | 0
2.3.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 5.544 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | m² | 46.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | FECHAMENTO DE FURO EM ALVENARIA | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO | m² | 251.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 251.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 251.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL OU ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - PARA REGULARIZAÇÃO ESPESSURA MÉDIA 2,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 2.133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE | m² | 85.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | m | 76.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | 103.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE | m² | 9.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | ALVENARIA | [9 empty] | 0 | 0
3.12.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 1.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 5.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO | m² | 11.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO | m² | 33.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 1.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE | m | 18.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO | ud | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 9050:2020 | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE FACHADA - FIXADA EM PAREDE, CONFECCIONADA EM ACM - LETRA CAIXA EM PVC (CONFORME MEMORIAL DESCRITICO E PROJETO ARQUITETÔNICO) | m² | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | METAIS/ LOUÇAS SANITÁRIOS | [9 empty] | 0 | 0
5.1.1 | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [9 empty] | 0 | 0
5.2.1 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | m | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [9 empty] | 0 | 0
5.3.1 | ADAPTADO - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0
5.4.1 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrão NBR 9050:2020 | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INOX POLIDO - CAPACIDADE 600 FOLHAS (27,5X25X16CM) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | DISPENSER SABONETEIRA INOX EM METAL POLÍDO OU CROMADO CAPACIDADE 1000ML (20,5X12,0X12,0CM) PARA SABONTE LIQUÍDO OU ALCOOL EM GEL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.8 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | COMPONENTES | [9 empty] | 0 | 0
6.1.1 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | ADAPTADO ORSE (783) - INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA (2P+T), ABNT, DE SOBREPOR, SISTEMA "X", REF. 675063 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | ud | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | CONDUTORES | [9 empty] | 0 | 0
6.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | m | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 430 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | ud | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | ud | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | ud | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
6.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.7 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.8 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.9 | ADAPTADO ORSE (8077) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL (DR), TIPO AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.10 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI MA DE 8KA E 20KA | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
6.4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | ud | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR – LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. – EXCLUSIVE ELETRODUTO | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.6 | TOMADA DE REDE RJ45 | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.7 | LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE LÓGICA EXISTENTE | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
6.5.1 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 36W (40X40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | m | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | m | 5.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | m | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/4" | m | 5.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 22mm (3/4"") | m | 5.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | m | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2 | m | 5.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MOBILIÁRIO | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS) | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 1.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m | 2.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS MDF CANTO REDONDO (60 x 40CM) | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | MESA DOBRÁVEL 80X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0
9.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PREVENTIVO INCÊNDIO | [9 empty] | 0 | 0
10.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Projeto "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO | [9 empty] | 0 | 0
11.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES | m² | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data | [7 empty] | Nome completo
número registro profissional

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Inspetoria de Irati CREA-PR
Endereço: Rua XV de Novembro, n.º 550, sala 07, Irati/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
|  |  |  | BDI | 0%
Versão 1.0
| SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO
ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | REVESTIMENTO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ESQUADRIAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | MOBILIÁRIO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | PREVENTIVO INCÊNDIO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Projeto "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
PARCELA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Data |  |  |  | Nome completo
número registro profissional

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Local: Inspetoria de Irati CREA-PR
Endereço: Rua XV de Novembro, n.º 550, sala 07, Irati/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Versão 1.0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA BDI (%)
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG – seguros + garantias
3 | R – riscos
4 | DF – despesas financeiras
5 | L – lucro bruto
6 | I - tributos
6.1 | COFINS
6.2 | PIS
6.3 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)
6.4 | ISS (Conforme Legislação Municipal)
Fórmula BDI
Data
Nome completo
número registro profissional