## Orçamento
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Local: Inspetoria de Toledo CREA-PR
Endereço: Rua Raimundo Leonardi, nº 1809, Toledo/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[8 empty] | BDI | 0%
Versão 1.0
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | VALORES (R$)
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | EQUIPAMENTO | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL EQUIPAMENTO | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 0
1.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 0.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL | h | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM | m³ | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | INSTALAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | ud | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0 | 0
2.2.1 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | m² | 100.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | RETIRADA DE PELICULA - PORTA DE ACESSO A UNIDADE E MURO DE VIDRO | m² | 8.145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m | 27.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO | m² | 136.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 88.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 88.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | m | 40.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTO EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO | m | 2.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 47.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 47.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO | m² | 18.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS (PORTA DE ACESSO) - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 4.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE | m | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | CORTINA ROLÔ EM TELA SOLAR PROTEÇÃO SOLAR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM MURO DE VIDRO (EXTERNO) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 4.125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | COMPONENTES | [9 empty] | 0 | 0
5.1.1 | INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - 675000 PIAL | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | ud | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE | ud | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | ADAPTADO ORSE (13182) - TOMADA TRIPLA 2P+T 10A - SOBREPOR - SISTEMA "X" OU SIMILAR | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CONDUTORES | [9 empty] | 0 | 0
5.2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | ud | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | ud | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
5.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
5.4.1 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO 4500 A 4800 LM | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 24W (30X30 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO COM FLUXO LUMINOSO 1800LM | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO 1260LM | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 30W (40 X 40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO 2400LM | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
5.5.1 | RACK SUSPENSO COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | SWITCH - 24 PORTAS | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR – LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. – EXCLUSIVE ELETRODUTO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.5 | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.7 | CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | ud | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.9 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE/LAJE | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MOBILIÁRIO | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 1.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | MESA DOBRÁVEL 60X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m | 1.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 51.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Projeto "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO | [9 empty] | 0 | 0
9.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 51.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | COMPOSIÇÃO - ADAPTADO SBC (000517) - PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELETRICA E LÓGICA | m² | 51.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data | [7 empty] | Nome completo
número registro profissional

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Inspetoria de Toledo CREA-PR
Endereço: Rua Raimundo Leonardi, nº 1809, Toledo/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
|  |  |  | BDI | 0%
Versão 1.0
| SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO
ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0 |  | 0
3 | REVESTIMENTO | 0 | 0 |  | 0
4 | ESQUADRIAS | 0 | 0 |  | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 |  | 0
6 | MOBILIÁRIO | 0 | 0 |  | 0
7 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 |  | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0
9 | Projeto "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO | 0 | 0 |  | 0
PARCELA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Data |  |  |  | Nome completo
número registro profissional

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Local: Inspetoria de Toledo CREA-PR
Endereço: Rua Raimundo Leonardi, nº 1809, Toledo/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Versão 1.0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA BDI (%)
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG – seguros + garantias
3 | R – riscos
4 | DF – despesas financeiras
5 | L – lucro bruto
6 | I - tributos
6.1 | COFINS
6.2 | PIS
6.3 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)
6.4 | ISS (Conforme Legislação Municipal)
Fórmula BDI
Data
Nome completo
número registro profissional